## Slide 1
Reinforcement Programme on inspection skills according to Landfill sites in IMPEL Member countries
Ondřej Skoba
Národní síť IMPEL, 24.11.2015

## Slide 2: Vídeň 19.-20. říjen 2015
Společná inspekce
19.11.2015 – inspekce na skládce
20.11.2015 – meeting

## Slide 3: Inspekce na skládce

## Slide 4: Inspekce na skládce
Program:
Vzorkování půdy
Vzorkování podzemní vody

## Slide 5: Skládka

## Slide 6: Vzorkování půdy

## Slide 7: Vzorkování vody

## Slide 8: Zajímavosti z inspekce v Rakousku
Kamerová kontrola drénů průsakových vod skládky 1x za rok
Zákaz skládkování KO (třídí se papír, kovy, PET)
Komunální odpady se převážně spalují
V Rakousku nemají skládky NO
Při vyloučení nebezpečných vlastností pro skládkování odpadů se posílá vždy dokument na ministerstvo ŽP, které musí dát souhlas se skládkováním takového odpadu

## Slide 9: Společná inspekce - Galicie

## Slide 10: Skládka

## Slide 11: Skládka komunálních odpadů
Ročně:
cca 30.000 tun odpadů
Srážky:
cca 2.500 mm/rok

## Slide 12: Skládka

## Slide 13: Využití bioplynu
Mikroturbíny pro výrobu elektrické energie z bioplynu:
Vysoké otáčky – eliminace tření
2x 35 kW (elektrický příkon)

## Slide 14: Průsaková voda

## Slide 15: Průsaková voda čištění
Úprava pH
Dekantace
Reverzní osmoza
Biologické čištění (bioreaktor)
Odpařování
Kapacita osmozy 4 m3/hod (je nezbytná každotýdenní údržba)
Kapacita odpařování 2 m3/hod

## Slide 16: Zajímavosti z Galicie
Jako materiál k TZS je využíván „odpad“ z procesu kompostování
Zastřešení jímky průsakových vod (z důvodu vysokých ročních úhrnů srážek)
Technologicky náročné čištění průsakové vody pro její další využití v technologii kompostárny (a případné vypouštění vyčištěné vody)
Inspektoři provádějí kontrolu při výstavbě nové části skládky (opakovanou), aby posoudili, zda se při výstavbě postupuje dle projektu
Pravidelná kontrola skládek 1x ročně

## Slide 17
Děkuji za pozornost
Ondřej Skoba
skoba_ondrej@bn.cizp.cz
www.cizp.cz